福建省生态环境厅文件

闽环保总队〔2020〕12号

福建省生态环境厅关于挂牌督办2020年

第一批25个突出环境违法问题的通知

各设区市生态环境局，平潭综合实验区自然资源与生态环境局：

今年来，我厅严格落实环境部监督执法正面清单要求，积极支持企业复工复产，但近期在全省范围内组织的生态环境问题排查和信访投诉问题调处过程中仍发现一批偷排偷放、恶意排污、侵害群众健康、群众反映强烈、严重污染环境的突出环境违法问题。为严厉打击恶意环境违法行为，举一反三，推动中央生态环境保护督察和群众身边突出环境问题整改，依据《福建省环境违法案件挂牌督办管理办法》，我厅决定对福清发强特种油有限公司等25个突出环境违法问题挂牌督办。

各地要严格按照督办要求对存在的问题认真抓好落实、依法查处。对涉嫌环境污染犯罪，以及严重违法排污适用行政拘留的，要严格依法按程序移送到位；对符合按日计罚、查封扣押、限产停产、取缔关闭等规定的，要严格依法查处到位；对触犯其他环保法律法规条款的，要严格依法立案处罚。同时，要督促相关企业严格按照督办时限完成整改，对整改无望的，要提请当地政府予以取缔关闭。

各地在落实案件查处和挂牌督办整改要求后,要认真组织现场核查，对符合解除挂牌督办条件的，依程序向我厅提交解除挂牌督办书面申请并附相关材料。我厅将适时组织对部分挂牌督办的环境违法问题整改情况开展核查，对在申请解除挂牌督办过程中弄虚作假、未按期完成查处和整改督办事项以及未履行监管职责的责任单位和责任人，将在全省范围内通报批评并按照相关规定严肃处理。

联系人：郑宝成

电  话：0591-88367353

邮  箱：fjqsltsk@126.com

附件：福建省2020年第一批25个省级挂牌督办环境违法问题及督办要求

福建省生态环境厅

2020年8月5日

（此件主动公开）

附件

福建省2020年第一批25个省级挂牌督办环境违法问题及督办要求

| 序号 | 企业名称 | 县（市、区） | 存在的环境问题 | 处理意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 福清发强特种油有限公司 | 福州市福清市 | 废矿物油蒸馏产生的一部分废气从窑炉观察口和加料口逸出，另一部分引入水膜除尘设施并通过烟囱排放，但水膜除尘设施未开启，导致企业厂区及周边臭味刺鼻。 | 责成福州市生态环境局依法查处，责令限期整改。挂牌督办期限：2020年12月31日。 |
| 2 | 福建谷都家居有限公司 | 福州市仓山区 | 家具喷漆、喷塑工艺配备废气处理设施不规范，部分产生的有机废气无组织排放。 | 责成福州市生态环境局依法查处，责令限期整改。挂牌督办期限：2020年12月31日。 |
| 3 | 仓山区城门镇胪雷村尖尾山金属配件表面处理加工点 | 福州市仓山区 | 无环保审批手续，烘干工序未建设废气处理设施，有机废气无组织排放；用于金属配件表面处理的浸洗槽底部设有阀门，含重金属的浸洗废水通过阀门排出并经墙边的缺口直排雨水沟。 | 责成福州市生态环境局依法查处，责令限期整改。挂牌督办期限：2020年12月31日。 |
| 4 | 厦门东视华展传媒有限公司 | 厦门市湖里区 | 未建设废气收集处理设施，雕刻生产活动产生的粉尘无组织排放。 | 责成厦门市生态环境局依法查处，责令限期整改。挂牌督办期限：2020年12月31日。 |
| 5 | 厦门乐彩印刷有限公司 | 厦门市同安区 | 未配套污水处理设施，在冲版机下方设置有PVC排污管道，接入车间南侧雨水沟，生产废水通过排污管道直排雨水沟。 | 责成厦门市生态环境局依法查处，责令限期整改。挂牌督办期限：2020年12月31日。 |
| 6 | 龙海市福中福建材有限公司 | 漳州市龙海市 | 搅拌车清洗废水（强碱性）一部分通过收集池溢流到导流沟，然后直排公路雨水沟，另一部分通过导流沟经厂区排水沟进入厂区南侧小溪；堆料场作业时，喷水抑尘设施无法运行；压滤后的污泥露天堆放，汽修产生的废机油收集在厂内，未建设危废贮存场所。 | 责成漳州市生态环境局依法查处，责令限期整改。挂牌督办期限：2020年12月31日。 |
| 7 | 龙海翔通宝达建材有限公司 | 漳州市龙海市 | 混凝土搅拌运输车、搅拌站工段等清洗废水通过导流沟和厂区边沟直排厂外小溪，并将厂区边沟内的底泥铲入小溪，导致溪流淤积呈强碱性；原料、污泥等未采取“三防”措施，露天堆放；堆料备料工段未采取喷水抑尘措施。 | 责成漳州市生态环境局依法查处，责令限期整改。挂牌督办期限：2020年12月31日。 |
| 8 | 福建东远建材有限公司 | 漳州市台投区 | 生产废水收集池设有潜水泵及软管，可将收集池污水直排厂区外河道，软管内废水和河道入口处残留废水均呈强碱性；生产原料未采取“三防”措施，露天堆放；作业时，原料堆场抑尘设施闲置；未设置危废暂存场所等问题。 | 责成漳州市生态环境局依法查处，责令限期整改。挂牌督办期限：2020年12月31日。 |
| 9 | 漳州漳浦县远东工贸公司 | 漳州市漳浦县 | 超环评审批规模，多建设8台压板机，废气收集处理设施不到位，多道工序产生的有机废气未收集；未经环评审批擅自增加胶合板外观喷漆工序，未配套污染防治设施，大量喷漆废气直排外环境。 | 责成漳州市生态环境局依法查处，责令限期整改。挂牌督办期限：2020年12月31日。 |
| 10 | 长泰经济开发区“立达信科技小镇建设项目” | 漳州市长泰县 | 建设工地上堆积有大量生活垃圾和少量建筑垃圾，已出现腐化现象，散发难闻异味；垃圾渗滤液流入工地的积水塘，部分渗排入外侧排水渠，积水塘和外侧排水渠水质均为地表水劣V类，影响欧码排涝沟水质。 | 责成漳州市生态环境局依法查处，责令限期整改。挂牌督办期限：2020年12月31日。 |
| 11 | 泉州惠兴建材公司 | 泉州市台投区 | 集气罩面积过小，大量废气无组织排放，楼顶的废气喷淋塔未运行；喷淋塔连接管道破漏严重，现场开启电机后，塔内喷淋液从管道破漏处渗流；企业废水处理设施损坏未运行，废水收集池设有带潜水泵的软管，雨水沟内有残留废水。 | 责成泉州市生态环境局依法查处，责令限期整改。挂牌督办期限：2020年12月31日。 |
| 12 | 泉州日佳工艺有限公司 | 泉州市惠安县 | 一楼原料搅拌、注模等产生有机废气的工序未采取密闭措施，各工位上的废气收集设施未开启，车间窗户、挡风帘等均敞开，紧邻生产车间的仓库半敞开，从一楼生产车间逸散的有机废气通过仓库顶部20余个自转风球排放；彩绘工段有机废气收集设施未开启，车间内废气通过两个大的排气扇抽排；楼顶的废气收集处理设施未开启，活性炭处理工段使用普通纤维棉；光解处理工段的部分灯管损坏。 | 责成泉州市生态环境局依法查处，责令限期整改。挂牌督办期限：2020年12月31日。 |
| 13 | 福建省盛安机械发展有限公司 | 泉州市南安市 | 废气收集处置不到位，喷漆废气、焊接废气均未收集处理，熔蜡、脱蜡工序废气收集不到位，中频炉废气收集处理设备长期未开启；隔音降噪不到位，生产车间与居民楼仅一路之隔，临近居民楼一侧未完全密闭，车间内有高噪声设备，且长期夜间生产，严重影响周边居民正常生活。 | 责成泉州市生态环境局依法查处，责令限期整改。挂牌督办期限：2020年12月31日。 |
| 14 | 莆田市城越沥青路面技术有限公司 | 莆田市涵江区 | 原材料装卸、皮带输送及中转落料工段均未配套抑尘设施；沥青、重油原料罐尾气排放口、烘干滚筒、沥青搅拌、导热油加热等工序均未建废气收集处理设施，产生的挥发性有机废气直排外环境，现场异味非常严重；除尘渣未采取三防措施，部分露天堆放，部分倾倒入木兰溪。 | 责成莆田市生态环境局依法查处，责令限期整改。挂牌督办期限：2020年12月31日。 |
| 15 | 莆田市永福阁古典家具有限公司 | 莆田市涵江区 | 被查封期间拒不整改，现场核实时，企业仍然违法生产，喷漆工段未密闭，有机废气未经处理通过排气扇直排环境，大部分粉尘未收集满天飞扬，严重影响周边群众正常生活。 | 责成莆田市生态环境局依法查处，责令限期整改。挂牌督办期限：2020年12月31日。 |
| 16 | 浦城正大生化有限公司 | 南平市浦城县 | 污水处理设施内沉沙池部分废水和调节池废水排入清净水排水渠，最终汇入厂区外的南浦溪中。 | 责成南平市生态环境局依法查处，责令限期整改。挂牌督办期限：2020年12月31日。 |
| 17 | 福建福星炭素科技有限公司 | 南平市建瓯市 | 漂洗活性炭产生的废水未经处理，通过暗管排入山涧水沟，废水PH值为1.63，呈强酸性。 | 责成南平市生态环境局依法查处，责令限期整改。挂牌督办期限：2020年12月31日。 |
| 18 | 福建节节通竹具科技有限公司 | 三明市永安市 | 喷漆房水帘废水收集回用系统设置了管道通向西南侧彩钢墙外，墙外发现有废水外排痕迹；打磨车间“水浴除尘”设施不能正常使用；油磨车间未按环评要求配套布袋除尘，废气收集后直排外环境。 | 责成三明市生态环境局依法查处，责令限期整改。挂牌督办期限：2020年12月31日。 |
| 19 | 大田吴山镇程堂村金鸡崎危险废物非法倾倒案。 | 三明市大田县 | 陈某春伙同陈某青、刘某泽等人在大田县吴山镇程堂村金鸡崎旁非法倾倒约300吨危险废物。 | 责成三明市生态环境局依法查处，责令限期整改。挂牌督办期限：2020年12月31日。 |
| 20 | 福建心怀蜜食品有限公司 | 三明市将乐县 | 盐渍废水未经处理，通过雨水沟外排，外排废水化学需氧量浓度为95717mg/l，超标近1000倍。 | 责成三明市生态环境局依法查处，责令限期整改。挂牌督办期限：2020年12月31日。 |
| 21 | 福建省力菲克生物技术有限公司 | 龙岩市武平县 | 污水处理设施生化系统损坏未及时修复，生产废水总排口化学需氧量浓度1240mg/L，超标12.4倍。 | 责成龙岩市生态环境局依法查处，责令限期整改。挂牌督办期限：2020年12月31日。 |
| 22 | 福建省博誉木制品有限公司 | 龙岩市长汀县 | 锅炉水膜除尘设施老化，处理效果差，烟囱排放废气颜色异常，烟气黑度超标。 | 责成龙岩市生态环境局依法查处，责令限期整改。挂牌督办期限：2020年12月31日。 |
| 23 | 福建闽孚化工有限公司 | 宁德市福鼎市 | 超环评审批规模，多建设6个反应釜，配套的废气处理设施建设滞后；车间内有机废气浓度较高，门窗未密闭，部分有机废气无组织排放。 | 责成宁德市生态环境局依法查处，责令限期整改。挂牌督办期限：2020年12月31日。 |
| 24 | 福安市罗江街道漳港村小造纸厂 | 宁德市福安市 | 属“十五小、散乱污”企业。未经环保审批，利用旧厂房擅自建成小造纸生产线一条，生产废水部分回用，部分直排外环境。 | 责成宁德市生态环境局和福州市生态环境局联合依法查处，责令限期整改。挂牌督办期限：2020年12月31日。 |
| 25 | 寿宁县瑞兴农牧业开发有限公司 | 宁德市寿宁县 | 批复养殖废水全部用于浇灌，实际浇灌面积严重不足。2020年4月份，该公司利用私设暗管逃避监管的方式排放废水经查处后，2020年6月再次将养殖废水通过管道向斜滩镇水北村方向的山体排放，造成水北村饮用水水质超标。 | 责成宁德市生态环境局依法查处，责令限期整改。挂牌督办期限：2020年12月31日。 |

福建省生态环境厅办公室                  2020年8月5日印发