表1  宁德市第一季度国控企业污染源废水监测结果

| 行政区 | 企业名称 | 行业名称 | 监测点 位名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目 | 污染物 浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 福鼎市 | 福建省福鼎市欧荣布业有限公司 | 棉化纤印染精加工 | 总排口 | 纺织染整工业水污染物排放标准GB4287-2012 | 2013.3.6 | PH | 7.17—7.21 | 6--9 | 无量纲 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 103 | 200 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 五日生化 氧量 | 49.2 | 50 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物（SS） | 54 | 100 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 1.43 | 20 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.093 | 1.5 | mg/l | 是 |  |  |
|  | 福鼎市二联纸业有限公司 | 机制纸及纸板制造 | 总排口 | 制浆造纸工业水污染物排放标准 GB 3544-2008 | 2013.3.11 | PH | 7.40—7.93 | 6--9 | 无量纲 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 54.2 | 80 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 五日生化 氧量 | 13.6 | 20 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物（SS） | 27 | 30 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 0.315 | 8 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.185 | 0.8 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 3.24 | 12 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 40 | 50 | 倍 | 是 |  |  |

续表1  宁德市第一季度国控企业污染源废水监测结果

| 行政区 | 企业名称 | 行业名称 | 监测点 位名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目 | 污染物浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 福鼎市 | 福鼎市万泰纸业有限公司 | 机制纸及纸板制造 | 总排口 | 制浆造纸工业水污染物排放标准 GB 3544-2008 | 企业零排放 |  |  |  |  |  |  |  |
| 福安市 | 福安市来友纸业 有限公司 |  |  |  | 已停产 |  |  |  |  |  |  |  |
| 寿宁县 | 寿宁县强盛纸业 有限公司 |  |  |  | 已停产 |  |  |  |  |  |  |  |
| 柘荣县 | 福建丰丰竹浆粕 有限公司2 |  |  |  | 已倒闭 |  |  |  |  |  |  |  |

表2   宁德市第一季度污水厂废水监测结果

| 行政区 | 企业名称 | 监测日期 | 执行标准名称 | 监测项目 | 出口浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 蕉城区 | 宁德市城市建设投资开发有限公司贵岐山污水处理厂 | 2013.1.17 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | PH | 7.08—7.20 | 6---9 | 无量纲 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | 47 | 60 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 氨氮 | 0.180 | 8（15） | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 悬浮物（SS） | 15 | 20 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 五日生化氧量 | 4.1 | 20 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 色度 | 4 | 30 | 倍数 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总汞 | 0.503 | 1 | ug/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总镉 | <0.04 | 10 | ug/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总铬 | 0.006 | 0.1 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 六价铬 | 0.004 | 0.05 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总砷 | 0.763 | 100 | ug/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总铅 | <1.4 | 100 | ug/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 0.041 | 1 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 粪大肠菌群 | 475 | 10000 | 个/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总氮 | 3.54 | 20 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 石油类 | 0.02 | 3 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 动植物油 | 0.02 | 3 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总磷 | 0.698 | 1 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 烷基汞 | 未检出 | 不得检出 | ng/l | 是 |  |  |
| 东侨区 | 宁德市北区污水处理有限公司 | 2013.2.26 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | PH | 6.54—6.88 | 6---9 | 无量纲 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | 28 | 60 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 氨氮 | 4.28 | 8（15） | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 悬浮物（SS） | 13 | 20 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 五日生化氧量 | 6.7 | 20 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 色度 | 4 | 30 | 倍数 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总汞 | 0.305 | 1 | ug/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总镉 | <0.04 | 10 | ug/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总铬 | 0.004 | 0.1 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总砷 | 0.333 | 100 | ug/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总铅 | <1.4 | 100 | ug/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 0.040 | 1 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 粪大肠菌群 | 85 | 10000 | 个/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总氮 | 18.8 | 20 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 石油类 | 0.03 | 3 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 动植物油 | 0.02 | 3 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总磷 | 0.812 | 1 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 烷基汞 | 未检出 | 不得检出 | ng/l | 是 |  |  |
| 霞浦县 | 霞浦金华海污水处理有限公司 | 2013.1.14 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | PH | 7.32—7.45 | 6---9 | 无量纲 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | 46 | 60 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 氨氮 | 0.527 | 8（15） | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 悬浮物（SS） | 18 | 20 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 五日生化氧量 | 6.3 | 20 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 色度 | 4 | 30 | 倍数 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总汞 | 0.191 | 1 | ug/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总镉 | <0.04 | 10 | ug/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总铬 | 0.005 | 0.1 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 六价铬 | 0.003 | 0.05 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总砷 | 1.248 | 100 | ug/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总铅 | <1.4 | 100 | ug/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 0.046 | 1 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 粪大肠菌群 | 3200 | 10000 | 个/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总氮 | 1.38 | 20 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 石油类 | 0.02 | 3 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 动植物油 | 0.01 | 3 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总磷 | 0.700 | 1 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 烷基汞 | 未检出 | 不得检出 | ng/l | 是 |  |  |
| 古田县 | 古田县海鑫污水处理有限公司 | 2013.1.6 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | PH | 7.15—7.29 | 6---9 | 无量纲 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | 11 | 60 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 氨氮 | 3.81 | 8（15） | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 悬浮物（SS） | 14 | 20 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 五日生化氧量 | 4.8 | 20 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 色度 | 4 | 30 | 倍数 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总汞 | 0.224 | 1 | ug/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总镉 | <0.04 | 10 | ug/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总铬 | 0.006 | 0.1 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 六价铬 | 0.004 | 0.05 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总砷 | 0.908 | 100 | ug/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总铅 | <1.4 | 100 | ug/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 0.038 | 1 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 粪大肠菌群 | 800 | 10000 | 个/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总氮 | 3.44 | 20 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 石油类 | 0.02 | 3 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 动植物油 | 0.01 | 3 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总磷 | 0.147 | 1 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 烷基汞 | 未检出 | 不得检出 | ng/l | 是 |  |  |
| 古田县 | 福建省古田芝山工业开发区有限公司 | 2013.1.6 | 污水综合排放标准 | PH | 7.32 | 6--9 | 无量纲 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | 53 | 100 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 氨氮 | 1.53 | 15 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | SS | 15 | 70 | mg/l | 是 |  |  |
| 屏南县 | 屏南县绿友环境净化有限公司 | 2013.2.27 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | PH | 6.23—6.55 | 6---9 | 无量纲 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | 10 | 60 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 氨氮 | 0.496 | 8（15） | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 悬浮物（SS） | 14 | 20 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 五日生化氧量 | 6.8 | 20 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 色度 | 4 | 30 | 倍数 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总汞 | 0.113 | 1 | ug/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总镉 | <0.04 | 10 | ug/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总铬 | 0.005 | 0.1 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总砷 | 0.186 | 100 | ug/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总铅 | <1.4 | 100 | ug/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 0.042 | 1 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 粪大肠菌群 | 7825 | 10000 | 个/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总氮 | 10.1 | 20 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 石油类 | 0.02 | 3 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 动植物油 | 0.02 | 3 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总磷 | 0.879 | 1 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 烷基汞 | 未检出 | 不得检出 | ng/l | 是 |  |  |
| 寿宁县 | 寿宁县绿洁投资建设有限公司 | 2013.1.22 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | PH | 6.49—6.58 | 6---9 | 无量纲 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | 19 | 60 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 氨氮 | 3.24 | 8（15） | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 悬浮物（SS） | 18 | 20 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 五日生化氧量 | 4.4 | 20 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 色度 | 4 | 30 | 倍数 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总汞 | 0.374 | 1 | ug/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总镉 | <0.04 | 10 | ug/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总铬 | 0.003 | 0.1 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总砷 | 0.762 | 100 | ug/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总铅 | <1.4 | 100 | ug/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 0.042 | 1 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 粪大肠菌群 | 4925 | 10000 | 个/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总氮 | 5.07 | 20 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 石油类 | 0.01 | 3 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 动植物油 | 0.02 | 3 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总磷 | 0.504 | 1 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 烷基汞 | 未检出 | 不得检出 | ng/l | 是 |  |  |
| 周宁县 | 周宁县茂丰污水处理有限公司 | 2013.1.17 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | PH | 7.30—7.65 | 6---9 | 无量纲 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | 27 | 60 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 氨氮 | 7.47 | 8（15） | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 悬浮物（SS） | 16 | 20 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 五日生化氧量 | 3.9 | 20 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 色度 | 4 | 30 | 倍数 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总汞 | 0.345 | 1 | ug/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总镉 | <0.04 | 10 | ug/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总铬 | 0.006 | 0.1 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总砷 | 0.492 | 100 | ug/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总铅 | <1.4 | 100 | ug/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 0.044 | 1 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 粪大肠菌群 | 1150 | 10000 | 个/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总氮 | 9.95 | 20 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 石油类 | 0.02 | 3 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 动植物油 | 0.02 | 3 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总磷 | 0.454 | 1 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 烷基汞 | 未检出 | 不得检出 | ng/l | 是 |  |  |
| 柘荣县 | 柘荣县龙新污水处理有限公司 | 2013.1.21 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | PH | 7.39—7.63 | 6---9 | 无量纲 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | 22 | 60 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 氨氮 | 5.00 | 8（15） | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 悬浮物（SS） | 16 | 20 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 五日生化氧量 | 9.8 | 20 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 色度 | 5 | 30 | 倍数 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总汞 | 0.379 | 1 | ug/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总镉 | <0.04 | 10 | ug/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总铬 | 0.005 | 0.1 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 六价铬 | 0.004 | 0.05 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总砷 | 0.672 | 100 | ug/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总铅 | <1.4 | 100 | ug/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 0.040 | 1 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 粪大肠菌群 | 14250 | 10000 | 个/l | 否 | 0.4 |  |
|  |  |  |  | 总氮 | 9.08 | 20 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 石油类 | 0.02 | 3 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 动植物油 | 0.02 | 3 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总磷 | 0.601 | 1 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 烷基汞 | 未检出 | 不得检出 | ng/l | 是 |  |  |
| 福安市 | 福安市瑞晟环境工程有限公司 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | PH | 6.95—7.33 | 6---9 | 无量纲 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | 19 | 60 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 氨氮 | 3.3 | 8（15） | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 悬浮物（SS） | 17 | 20 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 五日生化氧量 | 4.2 | 20 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 色度 | 3 | 30 | 倍数 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总汞 | 0.560 | 1 | ug/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总镉 | <0.04 | 10 | ug/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总铬 | 0.007 | 0.1 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总砷 | 0.641 | 100 | ug/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总铅 | <1.4 | 100 | ug/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 0.048 | 1 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 粪大肠菌群 | 7100 | 10000 | 个/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总氮 | 6.23 | 20 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 石油类 | 0.02 | 3 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 动植物油 | 0.01 | 3 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总磷 | 0.259 | 1 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 烷基汞 | 未检出 | 不得检出 | ng/l | 是 |  |  |
| 福鼎市 | 福鼎市点头观洋石板材污水处理厂 | 2013.3.12 | 《污水综合排放标准》表4一级排放标准 | PH | 7.80—7.92 | 6--9 | 无量纲 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | 36.1 | 100 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 氨氮 | 0.302 | 15 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 悬浮物（SS） | 30 | 70 | mg/l | 是 |  |  |
|  | 福鼎市玄武石材污水净化有限公司 | 2013.3.11 | 《污水综合排放标准》表4一级排放标准 | PH | 7.69—7.83 | 6--9 | 无量纲 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | 43.1 | 100 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 氨氮 | 0.342 | 15 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 悬浮物（SS） | 34 | 70 | mg/l | 是 |  |  |
|  | 福鼎市三联污水处理有限公司 | 2013.2.27 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | PH | 7.02 | 6---9 | 无量纲 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | 17 | 60 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 氨氮 | 1.54 | 8（15） | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 悬浮物（SS） | 14 | 20 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 五日生 化氧量 | 5.0 | 20 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 色度 | 5 | 30 | 倍数 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总汞 | 0.0001 | 1 | ug/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总镉 | <0.04 | 10 | ug/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总铬 | <0.004 | 0.1 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总砷 | 0.15 | 100 | ug/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总铅 | 1.4 | 100 | ug/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 0.039 | 1 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 粪大肠菌群 | 625 | 10000 | 个/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总氮 | 3.70 | 20 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 石油类 | 0.02 | 3 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 动植物油 | 0.02 | 3 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总磷 | 0.568 | 1 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 烷基汞 | 未检出 | 不得检出 | ng/l | 是 |  |  |