表1    宁德市第四季度国控企业污染源废水监测结果

| 行政区 | 企业名称 | 行业名称 | 监测点 位名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目 | 污染物 浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 古田县 | 古田福兴医药有限公司 | 化学药品制剂制造 | 总排口 | 发酵类制药工业水污染物排放标准GB21903-2008 | 2013.10.29 | PH | 7.56--7.68 | 6---9 | 无量纲 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 37 | 120 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 五日生化氧量 | 12.2 | 40 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物（SS） | 35 | 60 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 8.81 | 35 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.056 | 1.0 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 47.9 | 70 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 5 | 60 | 倍 | 是 |  |  |
| 福鼎市 | 福建省福鼎市欧荣布业有限公司 | 棉化纤印染精加工 | 总排口 | 纺织染整工业水污染物排放标准GB4287-2012 | 2013.11.20 | PH | 7.08—7.15 | 6--9 | 无量纲 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 32 | 200 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 五日生化氧量 | 7.8 | 50 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物（SS） | 38 | 100 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 1.58 | 20 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.140 | 1.5 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 4.03 | 30 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 7 | 80 | 倍 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | 0.005 | 0.5 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 硫化物 | 0.004 | 1.0 | mg/l | 是 |  |  |

续表1   宁德市第四季度国控企业污染源废水监测结果

| 行政区 | 企业名称 | 行业名称 | 监测点 位名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目 | 污染物 浓度 | 标准限值 | 单位 |  | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 福鼎市 | 福鼎市二联纸业有限公司 | 机制纸及纸板制造 | 总排口 | 制浆造纸工业水污染物排放标准 GB 3544-2008 | 2013.11.20 | PH | 7.33—7.58 | 6--9 | 无量纲 |  | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 53 | 80 | mg/l |  | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 五日生化氧量 | 8.9 | 20 | mg/l |  | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物（SS） | 24 | 30 | mg/l |  | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 0.378 | 8 | mg/l |  | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.293 | 0.8 | mg/l |  | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 1.38 | 12 | mg/l |  | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 32 | 50 | 倍 |  | 是 |  |  |
|  | 福鼎市万泰纸业有限公司 | 机制纸及纸板制造 | 总排口 | 制浆造纸工业水污染物排放标准 GB 3544-2008 | 2013.11.20 | PH | 7.23—7.41 | 6--9 |  | 无量纲 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 58 | 80 |  | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 五日生化氧量 | 8.8 | 20 |  | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物（SS） | 28 | 30 |  | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 0.914 | 8 |  | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.062 | 0.8 |  | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 2.04 | 12 |  | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 7 | 50 |  | 倍 | 是 |  |  |

表2   宁德市第四季度污水厂废水监测结果

| 行政区 | 企业名称 | 监测日期 | 执行标准 名称 | 监测项目 | 出口浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 蕉城区 | 宁德市城市建设投资开发有限公司贵岐山污水处理厂 | 2013.12.6 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | PH | 6.47—6.61 | 6---9 | 无量纲 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | 36 | 60 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 氨氮 | 0.562 | 8（15） | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 悬浮物（SS） | 17 | 20 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 五日生 化氧量 | 1.7 | 20 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 色度 | 4 | 30 | 倍数 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总汞 | 0.268 | 1 | ug/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总镉 | <0.04 | 10 | ug/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总铬 | 0.005 | 0.1 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总砷 | 0.623 | 100 | ug/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总铅 | <1.4 | 100 | ug/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 0.041 | 1 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 粪大肠菌群 | 2925 | 10000 | 个/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总氮 | 1.89 | 20 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 石油类 | 0.02 | 3 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 动植物油 | 0.02 | 3 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总磷 | 0.988 | 1 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 烷基汞 | 未检出 | 不得检出 | ng/l | 是 |  |  |
| 东侨区 | 宁德市北区污水处理有限公司 | 2013.10.12 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | PH | 6.17—6.64 | 6---9 | 无量纲 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | 40 | 60 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 氨氮 | 0.209 | 8（15） | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 悬浮物（SS） | 17 | 20 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 五日生化氧量 | 0.6 | 20 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 色度 | 4 | 30 | 倍数 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总汞 | 0.504 | 1 | ug/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总镉 | 0.10 | 10 | ug/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总铬 | <0.004 | 0.1 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总砷 | 1.40 | 100 | ug/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总铅 | 5.8 | 100 | ug/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 0.038 | 1 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 粪大肠菌群 | 3400 | 10000 | 个/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总氮 | 11.0 | 20 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 石油类 | 0.02 | 3 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 动植物油 | 0.01 | 3 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总磷 | 0.299 | 1 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 烷基汞 | 未检出 | 不得检出 | ng/l | 是 |  |  |
| 霞浦县 | 霞浦金华海污水处理有限公司 | 2013.10.30 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | PH | 7.24--7.41 | 6---9 | 无量纲 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | 17 | 60 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 氨氮 | 0.204 | 8（15） | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 悬浮物（SS） | 17 | 20 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 五日生化氧量 | 4.7 | 20 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 色度 | 4 | 30 | 倍数 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总汞 | 0.280 | 1 | ug/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总镉 | <0.04 | 10 | ug/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总铬 | <0.04 | 0.1 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总砷 | 0.724 | 100 | ug/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总铅 | <1.4 | 100 | ug/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 0.035 | 1 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 粪大肠菌群 | 6950 | 10000 | 个/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总氮 | 9.62 | 20 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 石油类 | 0.03 | 3 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 动植物油 | 0.02 | 3 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总磷 | 0.519 | 1 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 烷基汞 | 未检出 | 不得检出 | ng/l | 是 |  |  |
| 古田县 | 古田县海鑫污水处理有限公司 | 2013.10.29 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | PH | 7.05--7.18 | 6---9 | 无量纲 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | 12 | 60 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 氨氮 | 2.47 | 8（15） | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 悬浮物（SS） | 18 | 20 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 五日生化氧量 | 4.1 | 20 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 色度 | 4 | 30 | 倍数 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总汞 | 0.279 | 1 | ug/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总镉 | <0.04 | 10 | ug/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总铬 | 0.004 | 0.1 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总砷 | 0.556 | 100 | ug/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总铅 | <1.4 | 100 | ug/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 0.038 | 1 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 粪大肠菌群 | 2225 | 10000 | 个/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总氮 | 9.75 | 20 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 石油类 | 0.03 | 3 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 动植物油 | 0.02 | 3 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总磷 | 0.274 | 1 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 烷基汞 | 未检出 | 不得检出 | ng/l | 是 |  |  |
| 屏南县 | 屏南县绿友环境净化有限公司 | 2013.11.26 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | PH | 7.12—7.35 | 6---9 | 无量纲 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | 8 | 60 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 氨氮 | 0.307 | 8（15） | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 悬浮物（SS） | 17 | 20 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 五日生化氧量 | 4.4 | 20 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 色度 | 4 | 30 | 倍数 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总汞 | 0.272 | 1 | ug/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总镉 | <0.04 | 10 | ug/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总铬 | 0.004 | 0.1 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总砷 | 0.316 | 100 | ug/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总铅 | <1.4 | 100 | ug/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 0.036 | 1 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 粪大肠菌群 | 7400 | 10000 | 个/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总氮 | 1.64 | 20 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 石油类 | 0.02 | 3 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 动植物油 | 0.01 | 3 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总磷 | 0.696 | 1 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 烷基汞 | 未检出 | 不得检出 | ng/l | 是 |  |  |
| 寿宁县 | 寿宁县绿洁投资建设有限公司 | 2013.11.15 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | PH | 7.42—7.62 | 6---9 | 无量纲 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | 17 | 60 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 氨氮 | 1.07 | 8（15） | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 悬浮物（SS） | 17 | 20 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 五日生化氧量 | 4.1 | 20 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 色度 | 4 | 30 | 倍数 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总汞 | 0.124 | 1 | ug/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总镉 | <0.04 | 10 | ug/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总铬 | <0.004 | 0.1 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总砷 | 0.836 | 100 | ug/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总铅 | <1.4 | 100 | ug/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 0.044 | 1 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 粪大肠菌群 | 1400 | 10000 | 个/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总氮 | 4.32 | 20 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 石油类 | 0.02 | 3 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 动植物油 | 0.02 | 3 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总磷 | 0.422 | 1 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 烷基汞 | 未检出 | 不得检出 | ng/l | 是 |  |  |
| 周宁县 | 周宁县茂丰污水处理有限公司 | 2013.10.24 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | PH | 6.67—6.88 | 6---9 | 无量纲 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | 13 | 60 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 氨氮 | 3.09 | 8（15） | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 悬浮物（SS） | 16 | 20 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 五日生化氧量 | 2.0 | 20 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 色度 | 4 | 30 | 倍数 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总汞 | 0.127 | 1 | ug/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总镉 | <0.04 | 10 | ug/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总铬 | <0.004 | 0.1 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总砷 | 0.379 | 100 | ug/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总铅 | <1.4 | 100 | ug/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 0.041 | 1 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 粪大肠菌群 | 1975 | 10000 | 个/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总氮 | 7.67 | 20 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 石油类 | 0.05 | 3 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 动植物油 | 0.02 | 3 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总磷 | 0.426 | 1 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 烷基汞 | 未检出 | 不得检出 | ng/l | 是 |  |  |
| 柘荣县 | 柘荣县龙新污水处理有限公司 | 2013.10.22 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | PH | 7.21--7.50 | 6---9 | 无量纲 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | 14 | 60 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 氨氮 | 6.84 | 8（15） | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 悬浮物（SS） | 18 | 20 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 五日生化氧量 | 3.6 | 20 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 色度 | 4 | 30 | 倍数 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总汞 | <0.03 | 1 | ug/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总镉 | <0.04 | 10 | ug/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总铬 | 0.005 | 0.1 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总砷 | 0.521 | 100 | ug/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总铅 | <1.4 | 100 | ug/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 0.042 | 1 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 粪大肠菌群 | 8025 | 10000 | 个/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总氮 | 9.88 | 20 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 石油类 | 0.03 | 3 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 动植物油 | 0.02 | 3 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总磷 | 0.777 | 1 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 烷基汞 | 未检出 | 不得检出 | ng/l | 是 |  |  |
| 福安市 | 福安市瑞晟环境工程有限公司 | 2013年10.25 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | PH | 7.26—7.31 | 6---9 | 无量纲 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | 20 | 60 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 氨氮 | 1.47 | 8（15） | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 悬浮物（SS） | 20 | 20 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 五日生化氧量 | 4.0 | 20 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 色度 | 4 | 30 | 倍数 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总汞 | 0.190 | 1 | ug/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总镉 | <0.04 | 10 | ug/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总铬 | <0.004 | 0.1 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总砷 | 0.716 | 100 | ug/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总铅 | 2.9 | 100 | ug/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 0.040 | 1 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 粪大肠菌群 | 775 | 10000 | 个/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总氮 | 9.15 | 20 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 石油类 | 0.06 | 3 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 动植物油 | 0.02 | 3 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总磷 | 0.670 | 1 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 烷基汞 | 未检出 | 不得检出 | ng/l | 是 |  |  |
| 福鼎市 | 福鼎市文渡污水处理有限公司 | 2013.11.20 | 污水综合排放标准 | PH | 6.49—6.57 | 6--9 | 无量纲 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | 52 | 100 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 氨氮 | 4.72 | 15 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 悬浮物（SS） | 70 | 70 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 五日生 化氧量 | 9.8 | 20 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总磷 | 0.053 | \ | mg/l | 是 |  |  |
|  | 福鼎市龙安污水处理有限公司 | 2013.11.20 | 污水综合排放标准 | PH | 7.30—7.43 | 6--9 | 无量纲 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | 42.0 | 100 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 氨氮 | 2.12 | 15 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 悬浮物（SS） | 18 | 70 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 五日生 化氧量 | 8.2 | 20 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总磷 | 0.022 | \ | mg/l | 是 |  |  |
|  | 福鼎市三联污水处理有限公司 | 2013.11.19 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | PH | 7.11--7.34 | 6---9 | 无量纲 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | 20 | 60 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 氨氮 | 2.20 | 8（15） | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 悬浮物（SS） | 18 | 20 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 五日生化氧量 | 8.4 | 20 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 色度 | 4 | 30 | 倍数 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总汞 | 0.263 | 1 | ug/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总镉 | <0.04 | 10 | ug/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总铬 | 0.010 | 0.1 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 六价铬 | 0.006 | 0.05 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总砷 | 0.614 | 100 | ug/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总铅 | <1.4 | 100 | ug/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 0.039 | 1 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 粪大肠菌群 | 5525 | 10000 | 个/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总氮 | 10.6 | 20 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 石油类 | 0.02 | 3 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 动植物油 | 0.02 | 3 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总磷 | 0.642 | 1 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 烷基汞 | 未检出 | 不得检出 | ng/l | 是 |  |  |