表1  宁德市第二季度国控企业污染源废水监测结果

| 行政区 | 企业名称 | 行业名称 | 监测点 位名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目 | 污染物 浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 古田县 | 古田福兴医药有限公司 | 化学药品制剂制造 | 总排口 | 发酵类制药工业水污染物排放标准GB21903-2008 | 2013.7.11 | PH | 7.79--6.84 | 6---9 | 无量纲 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 73 | 120 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 五日生化氧量 | 18.9 | 40 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物（SS） | 52 | 60 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 4.19 | 35 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 11.5 | 70 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 8 | 60 | 倍 | 是 |  |  |
| 福鼎市 | 福建省福鼎市欧荣布业有限公司 | 棉化纤印染精加工 | 总排口 | 纺织染整工业水污染物排放标准GB4287-2012 | 2013.6.3 | PH | 7.06—7.19 | 6--9 | 无量纲 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 74.0 | 200 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 五日生化 氧量 | 18.9 | 50 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物（SS） | 26 | 100 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 2.477 | 20 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.109 | 1.5 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 5.60 | 30 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 40 | 80 | 倍 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | 0.006 | 0.5 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 硫化物 | 0.007 | 1.0 | mg/l | 是 |  |  |

续表1  宁德市第二季度国控企业污染源废水监测结果

| 行政区 | 企业名称 | 行业名称 | 监测点 位名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目 | 污染物浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 福鼎市 | 福鼎市二联纸业有限公司 | 机制纸及纸板制造 | 总排口 | 制浆造纸工业水污染物排放标准 GB 3544-2008 | 2013.6.7 | PH | 7.61—7.98 | 6--9 | 无量纲 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 36.8 | 80 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 五日生化氧量 | 10.9 | 20 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物（SS） | 20 | 30 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 3.278 | 8 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.186 | 0.8 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 5.20 | 12 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 40 | 50 | 倍 | 是 |  |  |
|  | 福鼎市万泰纸业有限公司 | 机制纸及纸板制造 | 总排口 | 制浆造纸工业水污染物排放标准 GB 3544-2008 | 企业零排放 |  |  |  |  |  |  |  |

表2    宁德市第二季度污水厂废水监测结果

| 行政区 | 企业名称 | 监测日期 | 执行标准 名称 | 监测项目 | 出口浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 蕉城区 | 宁德市城市建设投资开发有限公司贵岐山污水处理厂 | 2013.4.9 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | PH | 6.41--6.81 | 6---9 | 无量纲 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | 35 | 60 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 氨氮 | 1.63 | 8（15） | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 悬浮物（SS） | 18 | 20 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 五日生化氧量 | 5.3 | 20 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 色度 | 4 | 30 | 倍数 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总汞 | 0.426 | 1 | ug/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总镉 | <0.04 | 10 | ug/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总铬 | 0.006 | 0.1 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 六价铬 | 0.004 | 0.05 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总砷 | 1.090 | 100 | ug/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总铅 | <1.4 | 100 | ug/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 0.034 | 1 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 粪大肠菌群 | 3050 | 10000 | 个/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总氮 | 8.68 | 20 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 石油类 | 0.04 | 3 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 动植物油 | 0.02 | 3 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总磷 | 0.939 | 1 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 烷基汞 | 未检出 | 不得检出 | ng/l | 是 |  |  |
| 东侨区 | 宁德市北区污水处理有限公司 | 2013.4.10 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | PH | 6.70--6.81 | 6---9 | 无量纲 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | 43 | 60 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 氨氮 | 0.410 | 8（15） | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 悬浮物（SS） | 17 | 20 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 五日生化氧量 | 5.0 | 20 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 色度 | 4 | 30 | 倍数 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总汞 | 0.442 | 1 | ug/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总镉 | <0.04 | 10 | ug/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总铬 | <0.004 | 0.1 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总砷 | 0.558 | 100 | ug/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总铅 | 5.5 | 100 | ug/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 0.039 | 1 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 粪大肠菌群 | 5150 | 10000 | 个/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总氮 | 8.58 | 20 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 石油类 | 0.02 | 3 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 动植物油 | 0.01 | 3 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总磷 | 0.654 | 1 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 烷基汞 | 未检出 | 不得检出 | ng/l | 是 |  |  |
| 霞浦县 | 霞浦金华海污水处理有限公司 | 2013.4.26 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | PH | 6.53--6.72 | 6---9 | 无量纲 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | 46 | 60 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 氨氮 | 1.26 | 8（15） | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 悬浮物（SS） | 14 | 20 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 五日生化氧量 | 6.8 | 20 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 色度 | 4 | 30 | 倍数 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总汞 | 0.388 | 1 | ug/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总镉 | <0.04 | 10 | ug/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总铬 | 0.006 | 0.1 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总砷 | 0.909 | 100 | ug/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总铅 | <1.4 | 100 | ug/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 0.036 | 1 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 粪大肠菌群 | 9225 | 10000 | 个/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总氮 | 10.9 | 20 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 石油类 | 0.02 | 3 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 动植物油 | 0.01 | 3 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总磷 | 0.794 | 1 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 烷基汞 | 未检出 | 不得检出 | ng/l | 是 |  |  |
| 古田县 | 古田县海鑫污水处理有限公司 | 2013.4.9 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | PH | 7.10--7.24 | 6---9 | 无量纲 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | 19 | 60 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 氨氮 | 3.10 | 8（15） | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 悬浮物（SS） | 17 | 20 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 五日生化氧量 | 4.6 | 20 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 色度 | 4 | 30 | 倍数 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总汞 | 0.510 | 1 | ug/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总镉 | <0.04 | 10 | ug/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总铬 | 0.006 | 0.1 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总砷 | 0.506 | 100 | ug/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总铅 | <1.4 | 100 | ug/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 0.036 | 1 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 粪大肠菌群 | 1975 | 10000 | 个/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总氮 | 5.50 | 20 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 石油类 | 0.03 | 3 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 动植物油 | 0.02 | 3 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总磷 | 0.340 | 1 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 烷基汞 | 未检出 | 不得检出 | ng/l | 是 |  |  |
| 屏南县 | 屏南县绿友环境净化有限公司 | 2013.5.29 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | PH | 6.58--6.82 | 6---9 | 无量纲 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | 14 | 60 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 氨氮 | 0.200 | 8（15） | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 悬浮物（SS） | 15 | 20 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 五日生化氧量 | 6.6 | 20 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 色度 | 4 | 30 | 倍数 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总汞 | 0.258 | 1 | ug/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总镉 | <0.04 | 10 | ug/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总铬 | <0.004 | 0.1 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总砷 | 0.762 | 100 | ug/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总铅 | <1.4 | 100 | ug/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 0.042 | 1 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 粪大肠菌群 | 7375 | 10000 | 个/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总氮 | 6.82 | 20 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 石油类 | 0.01 | 3 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 动植物油 | 0.02 | 3 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总磷 | 0.451 | 1 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 烷基汞 | 未检出 | 不得检出 | ng/l | 是 |  |  |
| 寿宁县 | 寿宁县绿洁投资建设有限公司 | 2013.4.11 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | PH | 6.97--7.12 | 6---9 | 无量纲 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | 24 | 60 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 氨氮 | 1.33 | 8（15） | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 悬浮物（SS） | 15 | 20 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 五日生化氧量 | 4.1 | 20 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 色度 | 5 | 30 | 倍数 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总汞 | 0.457 | 1 | ug/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总镉 | <0.04 | 10 | ug/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总铬 | 0.003 | 0.1 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总砷 | 0.772 | 100 | ug/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总铅 | <1.4 | 100 | ug/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 0.040 | 1 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 粪大肠菌群 | 4950 | 10000 | 个/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总氮 | 5.26 | 20 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 石油类 | 0.01 | 3 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 动植物油 | 0.01 | 3 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总磷 | 0.615 | 1 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 烷基汞 | 未检出 | 不得检出 | ng/l | 是 |  |  |
| 周宁县 | 周宁县茂丰污水处理有限公司 | 2013.4.8 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | PH | 6.89--7.23 | 6---9 | 无量纲 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | 17 | 60 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 氨氮 | 6.37 | 8（15） | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 悬浮物（SS） | 16 | 20 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 五日生化氧量 | 4.9 | 20 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 色度 | 4 | 30 | 倍数 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总汞 | 0.130 | 1 | ug/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总镉 | <0.04 | 10 | ug/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总铬 | 0.004 | 0.1 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总砷 | 0.698 | 100 | ug/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总铅 | <1.4 | 100 | ug/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 0.038 | 1 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 粪大肠菌群 | 2850 | 10000 | 个/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总氮 | 6.82 | 20 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 石油类 | 0.01 | 3 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 动植物油 | 0.01 | 3 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总磷 | 0.675 | 1 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 烷基汞 | 未检出 | 不得检出 | ng/l | 是 |  |  |
| 柘荣县 | 柘荣县龙新污水处理有限公司 | 2013.6.4 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | PH | 7.34--7.48 | 6---9 | 无量纲 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | 17 | 60 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 氨氮 | 5.46 | 8（15） | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 悬浮物（SS） | 18 | 20 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 五日生化氧量 | 8.2 | 20 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 色度 | 8 | 30 | 倍数 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总汞 | 0.391 | 1 | ug/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总镉 | <0.04 | 10 | ug/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总铬 | <0.004 | 0.1 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总砷 | 0.683 | 100 | ug/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总铅 | <1.4 | 100 | ug/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 0.033 | 1 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 粪大肠菌群 | 20000 | 10000 | 个/l | 否 | 1 |  |
|  |  |  |  | 总氮 | 8.66 | 20 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 石油类 | 0.01 | 3 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 动植物油 | 0.01 | 3 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总磷 | 0.528 | 1 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 烷基汞 | 未检出 | 不得检出 | ng/l | 是 |  |  |
| 福安市 | 福安市瑞晟环境工程有限公司 | 2013.4.8 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | PH | 7.05--7.16 | 6---9 | 无量纲 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | 35 | 60 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 氨氮 | 1.33 | 8（15） | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 悬浮物（SS） | 18 | 20 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 五日生化氧量 | 5.4 | 20 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 色度 | 2 | 30 | 倍数 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总汞 | 0.176 | 1 | ug/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总镉 | <0.04 | 10 | ug/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总铬 | <0.004 | 0.1 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总砷 | 0.487 | 100 | ug/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总铅 | <1.4 | 100 | ug/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 0.037 | 1 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 粪大肠菌群 | 600 | 10000 | 个/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总氮 | 3.61 | 20 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 石油类 | 0.01 | 3 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 动植物油 | 0.01 | 3 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总磷 | 0.164 | 1 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 烷基汞 | 未检出 | 不得检出 | ng/l | 是 |  |  |
| 福鼎市 | 福鼎市文渡污水处理有限公司 | 2013.6.3 | 污水综合排放标准 | PH | 6.23 | 6--9 | 无量纲 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | 59.3 | 100 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 氨氮 | 6.62 | 15 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 悬浮物（SS） | 24.0 | 70 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 五日生 化氧量 | 15.2 | 20 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总磷 | 0.051 | \ | mg/l | 是 |  |  |
|  | 福鼎市龙安污水处理有限公司 | 2013.5.29 | 污水综合排放标准 | PH | 7.70 | 6--9 | 无量纲 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | 37.5 | 100 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 氨氮 | 3.94 | 15 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 悬浮物（SS） | 22.0 | 70 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 五日生 化氧量 | 9.2 | 20 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总磷 | 0.029 | \ | mg/l | 是 |  |  |
|  | 福鼎市三联污水处理有限公司 | 2013.5.17 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | PH | 6.74--6.81 | 6---9 | 无量纲 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | 22 | 60 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 氨氮 | 1.64 | 8（15） | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 悬浮物（SS） | 15 | 20 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 五日生化氧量 | 7.6 | 20 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 色度 | 4 | 30 | 倍数 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总汞 | 0.347 | 1 | ug/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总镉 | <0.04 | 10 | ug/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总铬 | 0.003 | 0.1 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总砷 | 0.778 | 100 | ug/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总铅 | <1.4 | 100 | ug/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 0.035 | 1 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 粪大肠菌群 | 875 | 10000 | 个/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总氮 | 7.64 | 20 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 石油类 | 0.02 | 3 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 动植物油 | 0.01 | 3 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总磷 | 0.608 | 1 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 烷基汞 | 未检出 | 不得检出 | ng/l | 是 |  |  |