宁德市2019年第一季度重点

排污单位监督性监测报告

宁德市生态环境局

2019年3月

编制单位： 宁德市生态环境局

编写人员： 金阅航

审    核： 卓开极

目  录

一、概况	4

二、主要污染物监督性监测完成率	5

三、废水重点监控排污单位排放达标情况	5

四、废气重点排污单位排放达标情况	6

五、污水处理厂排放达标情况	6

六、结论	6

## 一、概况

监测依据：根据《福建省生态环境厅关于印发<2019年福建省生态环境监测工作要点>和<2019年福建省生态环境监测方案>的通知》（闽环保监测〔2019〕1号）要求，我局组织各级环境监测站对重点排污单位（废水、废气、污水处理厂）进行了季度监督性监测，并按季度报送数据、编制报告。

监测范围：根据《福建省生态环境厅关于印发<2019年福建省生态环境监测工作要点>和<2019年福建省生态环境监测方案>的通知》（闽环保监测〔2019〕1号）中关于前三季度监测工作安排，2019年第一季度对《福建省生态环境厅关于印发2019年度福建省重点排污单位名录的通知》（闽环保科〔2019〕15号）中的企业，抽取水重点排污单位1家。

废水监测项目：执行行业或地方排放标准的，监测项目按照行业或地方排放标准以及该企业环评报告书规定的项目确定；执行综合排放标准的，按照《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）中表6-2所列项目和该企业环评报告书要求的监测项目确定。城镇污水处理厂监测项目按照《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的要求确定（表1和表2的19项为必测项目，表3项目为选测项目）。废水监测项目均包括废水流量。重金属重点监测项目包括汞、铅、铬（六价铬）、镉、砷排放浓度及流量，兼顾镍、铜、锌、银、钒、锰、钴、铊和锑等项目。

废气监测项目：执行行业或地方排放标准的，监测项目按照行业或地方排放标准以及该企业环评报告书规定的项目确定；执行综合排放标准的，参照《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求（试行）》（环发〔2000〕38号）附录二和该企业环评报告书确定。废气监测项目均包括废气流量。重金属重点监测汞、铅、铬、镉、砷等重金属项目排放浓度及集中式排放口废气流量。

# 二、主要污染物监督性监测完成率

根据环保部《关于报送污染源监测及信息公开数据的通知》（环办函〔2014〕710号）要求，我市2019年第一季度重点排污单位监督性监测完成情况如下：

我市重点常规排污单位为43家（废水11家、废气10家、污水处理厂15家、土壤7家），具备监测条件的企业总数为1家（扣除环保行政主管部门认可的无需监测企业42家）。全部重点常规监控企业主要污染物监督性监测完成率为100%。其中，污水处理厂监测完成率为100%。

其他重点排污单位为33家，本季度无需监测（环保行政主管部门认可）。

# 三、废水重点监控排污单位排放达标情况

2019年第一季度，未安排废水重点监控企业监测。

# 四、废气重点排污单位排放达标情况

2019年第一季度，未安排废气重点监控企业监测。

# 五、污水处理厂排放达标情况

2019年第一季度，全市共监测完成1家城镇生活污水处理厂，平均排放达标率为100%。COD平均排放达标率为100%，氨氮平均排放达标率为100%。见表1

表1  2019年第一季度污水处理厂达标情况

| 地区 | 污水处理厂 |  | COD |  | 氨氮 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 企业数 | 平均达标率(%) | 企业数 | 平均达标率(%) | 企业数 | 平均达标率(%) |
| 宁德市 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 |
| 柘荣县 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 |

# 六、结论

2019年第一季度，全市共监测完成1家城镇生活污水处理厂，城镇污水处理厂排放平均达标率为100%。